## 鑑
設 計 書 | [8 empty] | 富士川町
課長 |  |  | ﾘｰﾀﾞｰ |  |  | 審査 |  | 設計
事業名 |  | 歴史文化館塩の華維持管理事業
工事場所 |  | 富士川町鰍沢４８５２－１
工事名 |  | 歴史文化館塩の華空調機更新工事
設計額 |  |  |  | 円 | 変更設計額 |  | 精算額
工事概要 | 別紙総括表のとおり

## 内訳書
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
空調設備工事
1 | 新設空調機器 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 空調機更新工事 |  | 1 | 式 |  | 0
3 | 電源工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
工事価格
| 消費税相当額 |  |  |  |  | 0
|  | 合 計 |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 新設空調機器
| ダイキン | RQUP560FC
室外機
| 室外機 | RQUP280FC | 2 | 台
| 現地接続配管キット | KHFP22F280 | 2 | 式
| 室外機連結配管キット２連結用 | BHFP22P90 | 1 | 式
| 防振架台 | K-KSV450GHB | 2 | 式
| アクティブフィルター（内臓型用） | BACF22F5N1 | 2 | 式
事務所
| 天井カセットラウンドフロー | FXYFP56NB | 1 | 台
| 標準パネル（フレッシュホワイト） | BYCP160EAF | 1 | 式
| 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4 | 1 | 式
事務所入り口
| 天井カセットシングルフロー | FXYKP71FB | 2 | 台
| 化粧パネル（フレッシュホワイト） | BYKP80MAF | 2 | 式
| ワイドパネル（フレッシュホワイト） | KDBP522E80F | 2 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
フロア
| 天井カセット４方向 | FXYFP112NB | 1 | 台
| 標準パネル（ブラック） | BYCP160EAK | 1 | 式
| 運転リモコン・液晶ワイヤード | BRC1G4 | 1 | 式
| 天井ビルトイン | FXYSP90EB | 2 | 台
| 吸い込みハーフパネル（ブラック） | BYBSJ80LAK | 2 | 式
| 吸い込みパネル用キャンパス | KSA25L80 | 2 | 式
| 吹き出し口アダプター | K-DA19A3 | 2 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 空調機更新工事
| ワイドパネル製作費（黒塗装） |  | 2 | 台
| 既存機器撤去搬出（屋外機・タンク） |  | 1 | 式
| 既存機器撤去搬出（内機６台） |  | 1 | 式
| 冷媒ガス改修処理費 | R-22 | 1 | 式
| 機器設置工事（屋外機） |  | 2 | 式
| 架台設置 |  | 2 | 式
| 機器設置工事費（内機） |  | 1 | 式
| 揚重作業車 |  | 1 | 式
| 冷媒配管切替（既存配管流用） |  | 1 | 式
| 排水管切替 |  | 6 | 式
| 排水ホース |  | 6 | 式
| 制御配線・室内電源切替 |  | 1 | 式
| ダクト配管切替 |  | 1 | 式
| リモコン交換 |  | 2 | 式
| 屋外配管カバー工事(SUS) |  | 1 | 式
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 室内養生・清掃費 |  | 1 | 式
| 配管試験（冷媒耐圧・排水） |  | 1 | 式
| 真空乾燥・試運転調整費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0
番号 | 名 称 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 電気工事
| 手元開閉器盤 屋外壁掛 | 主100A 分岐ELB30A×2 | 1 | 面
| 配管 | G28 | 30 | ｍ
| 配管 | 防水プリカ＃30 | 10 | ｍ
| ｹｰﾌﾞﾙ | CV3.5-4C | 35 | ｍ
| 配管ブロック類 |  | 1 | 式
| 同上付属品 |  | 1 | 式
| 消耗品・雑材費 |  | 1 | 式
| 電工労務費 |  | 1 | 式
| 小計 |  |  |  |  | 0