## 設計概要
－ 工 事 計 画 概 要 －
第１号 配水管布設工事 | 水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ75 L=141.05m
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ75 7.5K 3基
第２号 排泥管布設工事 | 水道配水用ポリエチレン管 HPPEφ50 L=0.95m
排泥用硬質塩化ビニル管 VPφ50 L=9.55m
PE挿し口付ソフトシール仕切弁 φ50 7.5K 1基
第３号 仮設管布設工事 | ポリエチレン二層管 PP（3回転用） φ50 L=298.6m，φ20 L=94.7m，φ13 L=3.7m
第４号 給水管工事 | サドル分水栓φ75×φ20 12箇所
第５号 交通誘導員 | 交通誘導員 1式

## E表
農道北田桑原線下水道工事に伴う配水管布設替工事(1工区) 設計書
| 1 | 工事計画概要 | 別紙参照
1
[5 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後
2 | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
3
[12 empty] | 管材費 | ( | )
4 |  | 配水管布設工事 | φ75 | 式 | 1 | [6 empty] | 第1号内訳明細書
[12 empty] | 管材費 | ( | )
5 |  | 排泥管布設工事 | φ50 | 式 | 1 | [6 empty] | 第2号内訳明細書
[12 empty] | 管材費 | ( | )
6 |  | 仮設管布設工事 | φ50，φ20，φ13 | 式 | 1 | [6 empty] | 第3号内訳明細書
[12 empty] | 管材費 | ( | )
7 |  | 給水管工事 | φ20，φ13 | 式 | 1 | [6 empty] | 第4号内訳明細書
[12 empty] | 管材費 | ( | )
8 |  | 交通誘導員 |  | 式 | 1 | [6 empty] | 第5号内訳明細書
9
10
11
12
13 | 直接工事費 | [10 empty] | 資材費 | ( | )
14
共通仮設費
15 | 共通仮設費 | 率計算 |  | 式 | 1
共通仮設費
16 |  | 積上技術管理費 |  | 式 | 1 | [6 empty] | 積上技術管理費内訳明細書
【富士川町上下水道課】
（ １ ）
[5 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後
| 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 備 考
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額
1 |  | 共通仮設費計
2 | 純工事費
3 |  | 現場管理費 |  | 式 | 1
4 | 工事原価
5 |  | 一般管理費 |  | 式 | 1
6 |  | 契約保証費 |  | 式 | 1
7 | 工事価格
8 |  | 消費税相当額 |  | 式 | 1
9 | 本工事費
10
11
12
13
14
15
16
【富士川町上下水道課】
（ ２ ）

## ①配水管布設工事75
¦
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
配水管布設工事φ75
配水管布設工事φ75 内訳書
第 １ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,１－１
入力→ | 1
入力→ | 1 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 3
|  | 1 | 資材
|  | 2 |  | 配水用PE EF受口付片受直管 |  | φ75×5000L | 本 | 21
|  | 3 |  | 配水用PE プレーンエンド直管 |  | φ75×5000L | 本 | 7
|  | 4 |  | 配水用PE EFソケット |  | φ75 | 個 | 4
|  | 5 |  | 配水用PE EF両受チーズ |  | φ75×φ50 | 個 | 1
|  | 6 |  | 配水用PE EF両受ベンド |  | φ75×45° | 個 | 2
|  | 7 |  | 配水用PE EF両受ベンド |  | φ75×22 1/2° | 個 | 7
|  | 8 |  | 配水用PE EF両受ベンド |  | φ75×11 1/4° | 個 | 2
|  | 9 |  | 配水用PE EF片受ベンド |  | φ75×45° | 個 | 1
|  | 9 |  | 配水用PE EF片受Sベンド |  | φ75×450H | 個 | 1
|  | 12 |  | 配水用PE EF片受Sベンド |  | φ75×300H | 個 | 1
|  | 10 |  | PVジョイント |  | φ75 | 個 | 1
|  | 8 |  | 片落PVジョイント |  | φ75×φ50 | 個 | 1
|  | 11 |  | PE挿し口付ソフトシール仕切弁 |  | φ75 | 基 | 3
ねじ式弁筐
|  | 15 |  | 仕切弁筐 |  | DP=0.90m用 | 組 | 3
16
【富士川町上下水道課】
（ ３ ）
第 １ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,１－２
入力→ | 1
入力→ | 2 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 4
|  | 1 |  | 管材費 計
|  | 2 |  | 小計
3
4
5
6
7
8
9
9
12
10
8
16
11
15
【富士川町上下水道課】
（ ４ ）
第 １ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,１－３
入力→ | 1
入力→ | 3 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 5
|  | 1 | 労務
|  | 2 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  | φ75 | ｍ | 138.7
|  | 3 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 |  | φ75 | 口 | 14
熱融着 EF継手
|  | 4 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ75 | 箇所 | 5
熱融着 EF継手
|  | 5 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ75 | 口 | 46
ポリエチレン管
|  | 6 |  | メカニカル継手工 |  | φ75 | 口 | 3
機械力
|  | 7 |  | 仕切弁設置工 |  | φ75 | 基 | 3
（ねじ式弁筐）鉄蓋・座台共
|  | 8 |  | 仕切弁筐設置工 |  | DP=0.90m用 | 箇所 | 3
RC-40
|  | 9 |  | 基礎砕石工 |  | t=10cm | m3 | 0.7
|  | 9 |  | 管明示ﾃｰﾌﾟ工 |  | φ75 W=30mm | ｍ | 138.7
２倍折り込み
|  | 12 |  | 管明示ｼｰﾄ工（材工） |  | W=150mm | ｍ | 138.7
|  | 10 |  | ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工 |  |  | ｍ | 139.8
|  | 8 |  | 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ75 | 口 | 1
11
|  | 15 |  | 小計
16
【富士川町上下水道課】
（ ５ ）
第 １ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,１－４
入力→ | 1
入力→ | 4 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 6
|  | 1 | 土工
|  | 2 |  | 舗装版切断工(As) |  | t≦15cm | ｍ | 4
|  | 3 |  | 舗装版破砕工(As) |  | t≦10cm | m2 | 1
|  | 4 |  | 掘削工 |  | 機械力 BH | m3 | 92
機械力
|  | 5 |  | 埋戻工 |  | 埋戻し用砂 BH | m3 | 41
機械力
|  | 6 |  | 埋戻工 |  | 発生土 BH | m3 | 51
再生クラッシャーラン
|  | 7 |  | 路盤工 |  | RC-40 t=10cm | m2 | 1
再生密粒度
|  | 8 |  | 舗装工 |  | As t=5cm 人力 | m2 | 1
土砂 BH
|  | 9 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 42
|  | 9 |  | 残土処分費 |  | 土砂 | m3 | 42
As塊 BH
|  | 12 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 0.1
|  | 10 |  | 建設廃材処分費 |  | As塊 | m3 | 0.1
8
|  | 11 |  | 小計
15
|  | 16 |  | 合計
【富士川町上下水道課】
（ ６ ）

## ②排泥管布設工事50
¦
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
排泥管布設工事φ50
排泥管布設工事φ50 内訳書
第 ２ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,２－１
入力→ | 2
入力→ | 1 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 7
|  | 1 | 資材
|  | 2 |  | 配水用PE EFソケット |  | φ50 | 個 | 1
|  | 3 |  | PVジョイント |  | φ50 | 個 | 1
|  | 4 |  | PE挿し口付ソフトシール仕切弁 |  | φ50 | 基 | 1
ねじ式弁筐
|  | 5 |  | 仕切弁筐 |  | DP=0.90m用 | 組 | 1
|  | 6 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | φ50×4000L | 本 | 3
|  | 7 |  | VP-TS ソケット |  | φ50 | 個 | 1
|  | 8 |  | VP-TS エルボ |  | φ50×90° | 個 | 6
|  | 9 |  | VP-TS エルボ |  | φ50×45° | 個 | 1
9
|  | 12 |  | 管材費 計
|  | 11 |  | 小計
10
8
15
16
【富士川町上下水道課】
（ ７ ）
第 ２ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,２－２
入力→ | 2
入力→ | 2 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 8
|  | 1 | 労務
|  | 2 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 |  | φ50 | ｍ | 0.3
熱融着 EF継手
|  | 3 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ50 | 箇所 | 1
人力
|  | 4 |  | 仕切弁設置工 |  | φ50 | 基 | 1
（ねじ式弁筐）鉄蓋・座台共
|  | 5 |  | 仕切弁筐設置工 |  | DP=0.90m用 | 箇所 | 1
RC-40
|  | 6 |  | 基礎砕石工 |  | t=10cm | m3 | 0.2
ポリエチレン管
|  | 7 |  | メカニカル継手工 |  | φ50 | 口 | 3
|  | 8 |  | 硬質塩化ビニル管布設工 |  | φ50 | m | 9.6
|  | 9 |  | 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ50 | 口 | 10
|  | 9 |  | 硬質塩化ビニル管継手工 |  | φ50 | 口 | 16
|  | 12 |  | 管明示ﾃｰﾌﾟ工 |  | φ50 W=30mm | ｍ | 9.9
２倍折り込み
|  | 10 |  | 管明示ｼｰﾄ工（材工） |  | W=150mm | ｍ | 9
|  | 8 |  | ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ布設工 |  |  | ｍ | 9
|  | 11 |  | コンクリート削孔工 |  | φ100 | 箇所 | 2
15
|  | 16 |  | 小計
【富士川町上下水道課】
（ ８ ）
第 ２ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,２－３
入力→ | 2
入力→ | 3 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 9
|  | 1 | 土工
|  | 2 |  | 舗装版切断工(As) |  | t≦15cm | ｍ | 17
|  | 3 |  | 舗装版破砕工(As) |  | t≦10cm | m2 | 5
|  | 4 |  | 掘削工 |  | 機械力 BH | m3 | 6
機械力
|  | 5 |  | 埋戻工 |  | 埋戻し用砂 BH | m3 | 3
機械力
|  | 6 |  | 埋戻工 |  | 発生土 BH | m3 | 3
再生クラッシャーラン
|  | 7 |  | 路盤工 |  | RC-40 t=10cm | m2 | 5
再生密粒度
|  | 8 |  | 舗装工 |  | As t=5cm 人力 | m2 | 5
土砂 BH
|  | 9 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 3
|  | 9 |  | 残土処分費 |  | 土砂 | m3 | 3
As塊 BH
|  | 12 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 0.3
|  | 10 |  | 建設廃材処分費 |  | As塊 | m3 | 0.3
8
|  | 11 |  | 小計
15
|  | 16 |  | 合計
【富士川町上下水道課】
（ ９ ）

## ③仮設管工事50，20，13
¦
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
仮設管工事φ50，φ20，φ13
仮設管工事φ50，φ20，φ13 内訳書
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－１
入力→ | 3
入力→ | 1 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 10
|  | 1 | 資材
|  | 2 |  | （メーター移設）
HIVP
|  | 3 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管 |  | φ13×4000L | 本 | 1
|  | 4 |  | HI-TS ソケット |  | φ13 | 個 | 2
5
|  | 6 |  | 小々計
7
|  | 8 |  | （仮設管）
※3回転用
|  | 9 |  | 一種二層管 PP |  | φ50 | ｍ | 298.6
※3回転用
|  | 9 |  | 一種二層管 PP |  | φ20 | ｍ | 94.7
※3回転用
|  | 12 |  | 一種二層管 PP |  | φ13 | ｍ | 3.7
HIVP用
|  | 10 |  | サドル分水栓 |  | φ75×φ50 | 基 | 1
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 15 |  | PP用 分止水栓用ソケット |  | φ50 | 個 | 4
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 8 |  | PP用 分止水栓用ソケット |  | φ20 | 個 | 36
※3回転用
|  | 11 |  | ボール乙止水栓 |  | φ50 | 基 | 2
※3回転用
|  | 16 |  | ボール乙止水栓 |  | φ20 | 基 | 24
【富士川町上下水道課】
（ １０ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－２
入力→ | 3
入力→ | 2 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 11
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 1 |  | PP用 エルボ |  | φ50×90° | 個 | 25
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 2 |  | PP用 エルボ |  | φ20×90° | 個 | 5
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 3 |  | PP用 エルボ |  | φ13×90° | 個 | 3
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 4 |  | PP用 チーズ |  | φ50×φ20 | 個 | 12
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 5 |  | PP用 チーズ |  | φ20×φ20 | 個 | 12
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 6 |  | PP用 メーター用ソケット |  | φ20×φ13 | 個 | 12
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 7 |  | PP用 メーター用ソケット |  | φ13 | 個 | 1
|  |  |  | ※3回転用 |  | 伸縮可とう離脱防止継手
|  | 8 |  | HI-TS キャップ |  | φ13 | 個 | 1
|  | 9 |  | 閉栓プラグ |  | φ50 | 個 | 1
9
|  | 12 |  | 小々計
10
|  | 8 |  | 管材費 計
|  | 11 |  | 小計
15
16
【富士川町上下水道課】
（ １１ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－３
入力→ | 3
入力→ | 3 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 12
|  | 1 | 労務
|  | 2 |  | （メーター移設）
BOX、接合取外し含む
|  | 6 |  | 量水器撤去工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
BOX、接合含む
|  | 3 |  | 量水器設置工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
|  | 4 |  | 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 |  | φ13 | ｍ | 1
|  | 5 |  | 塩化ビニル管切断工 |  | φ13 | 口 | 4
|  | 7 |  | 塩化ビニル管継手工 |  | φ13 | 口 | 4
8
|  | 9 |  | 小々計
9
|  | 12 |  | （仮設管設置時）
|  | 10 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 |  | φ50 | ｍ | 298.6
|  | 8 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 |  | φ20 | ｍ | 94.7
|  | 11 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 |  | φ13 | ｍ | 3.7
|  | 15 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 |  | φ50 | 口 | 41
|  | 16 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 |  | φ20 | 口 | 77
【富士川町上下水道課】
（ １２ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－４
入力→ | 3
入力→ | 4 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 13
|  | 1 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 |  | φ13 | 口 | 5
|  | 2 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ50 | 口 | 78
|  | 6 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ20 | 口 | 105
|  | 3 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 |  | φ13 | 口 | 8
止水栓設置、接合のみ
|  | 4 |  | 止水栓設置工 |  | φ50 PP用 | 箇所 | 2
止水栓設置、接合のみ
|  | 5 |  | 止水栓設置工 |  | φ20 PP用 | 箇所 | 24
HPPE用(設置・接続含む)
|  | 7 |  | サドル分水栓建込工 |  | φ75×φ50 | 箇所 | 1
小口径管用
|  | 8 |  | 鋼管ねじ込接合工 |  | φ13 | 口 | 11
|  | 9 |  | 塩化ビニル管継手工 |  | φ13 | 口 | 1
接合取外しのみ
|  | 9 |  | 量水器撤去工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
接合のみ
|  | 12 |  | 量水器設置工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
|  | 10 |  | 塩化ビニル管切断工 |  | φ13 | 口 | 1
8
|  | 11 |  | 小々計
15
16
【富士川町上下水道課】
（ １３ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－５
入力→ | 3
入力→ | 5 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 14
|  | 1 |  | （仮設管撤去時）
|  | 2 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  | φ50 | ｍ | 298.6
|  | 6 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  | φ20 | ｍ | 94.7
|  | 3 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管撤去工 |  | φ13 | ｍ | 3.7
|  | 4 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手取外し工 |  | φ50 | 口 | 78
|  | 5 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手取外し工 |  | φ20 | 口 | 105
|  | 7 |  | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手取外し工 |  | φ13 | 口 | 8
止水栓撤去、接合取外しのみ
|  | 8 |  | 止水栓撤去工 |  | φ50 PP用 | 箇所 | 2
止水栓撤去、接合取外しのみ
|  | 9 |  | 止水栓撤去工 |  | φ20 PP用 | 箇所 | 24
小口径管用
|  | 9 |  | 鋼管ねじ込接合取外し工 |  | φ50 | 口 | 1
小口径管用
|  | 12 |  | 鋼管ねじ込接合取外し工 |  | φ13 | 口 | 11
|  | 10 |  | 塩化ビニル管継手取外し工 |  | φ13 | 口 | 1
小口径管用
|  | 8 |  | 鋼管ねじ込接合工 |  | φ50 | 口 | 1
接合取外しのみ
|  | 11 |  | 量水器撤去工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
接合のみ
|  | 15 |  | 量水器設置工 |  | φ13 VP用 | 箇所 | 1
16
【富士川町上下水道課】
（ １４ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－６
入力→ | 3
入力→ | 6 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 15
|  | 1 |  | 小々計
2
|  | 6 |  | 小計
3
4
5
7
8
9
9
12
10
8
11
15
16
【富士川町上下水道課】
（ １５ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－７
入力→ | 3
入力→ | 7 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 16
|  | 1 | 土工
|  | 2 |  | 舗装版切断工(As) |  | t≦15cm | ｍ | 84
|  | 3 |  | 舗装版破砕工(As) |  | t≦10cm | m2 | 25
|  | 4 |  | 舗装版切断工(Co) |  | t≦10cm | m | 4
|  | 5 |  | 舗装版破砕工(Co) |  | t≦10cm | m2 | 1
|  | 6 |  | 掘削工 |  | 機械力 BH | m3 | 32
機械力
|  | 7 |  | 埋戻工 |  | 発生土 BH | m3 | 25
再生クラッシャーラン
|  | 8 |  | 路盤工 |  | RC-40 t=10cm | m2 | 52
再生密粒度
|  | 9 |  | 舗装工 |  | As t=5cm 人力 | m2 | 25
再生密粒度
|  | 10 |  | 舗装工 |  | Co t=10cm 人力 | m2 | 1
土砂 BH
|  | 11 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 6
|  | 12 |  | 残土処分費 |  | 土砂 | m3 | 6
As塊 BH
|  | 13 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 1
|  | 14 |  | 建設廃材処分費 |  | As塊 | m3 | 1
Co塊 BH
|  | 15 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 0.1
|  | 16 |  | 建設廃材処分費 |  | Co塊 | m3 | 0.1
【富士川町上下水道課】
（ １６ ）
第 ３ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,３－８
入力→ | 3
入力→ | 8 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 17
1
|  | 2 |  | 小計
3
|  | 4 |  | 合計
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
【富士川町上下水道課】
（ １７ ）

## ④給水管工事20，13
¦
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
給水管工事φ20，φ13
給水管工事φ20，φ13 内訳書
第 ４ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,４－１
入力→ | 4
入力→ | 1 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 18
|  | 1 | 資材
|  | 2 |  | 硬質塩化ビニル管 |  | φ20×4000L | 本 | 10
|  | 3 |  | 硬質塩化ビニル管 |  | φ13×4000L | 本 | 1
HPPE用・融着式
|  | 4 |  | サドル分水栓 |  | φ75×φ20 | 基 | 12
F×M
|  | 5 |  | フレキシブル継手 |  | φ20×600L | 個 | 12
F×M
|  | 6 |  | フレキシブル継手 |  | φ20×500L | 個 | 1
VP用 めねじ
|  | 7 |  | ロクロ継手 |  | φ20 | 個 | 14
伸縮可とう離脱防止継手
|  | 8 |  | PP用 分止水栓用ソケット |  | φ20 | 個 | 3
（おねじ）
|  | 12 |  | シーリング止水栓 |  | φ20 | 基 | 2
PVC製
|  | 9 |  | 止水栓筐 |  | φ125×500H | 組 | 2
|  | 9 |  | HI-TSソケット |  | φ20 | 個 | 24
|  | 10 |  | HI-TSソケット |  | φ13 | 個 | 2
|  | 8 |  | HI-TSエルボ |  | φ20×90° | 個 | 25
11
|  | 15 |  | 管材費 計
|  | 16 |  | 小計
【富士川町上下水道課】
（ １８ ）
第 ４ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,４－２
入力→ | 4
入力→ | 2 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 19
|  | 1 | 労務
|  | 2 |  | 硬質塩化ビニル管布設工 |  | φ20 | m | 36.2
|  | 3 |  | 硬質塩化ビニル管布設工 |  | φ13 | m | 1
|  | 4 |  | 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ20 | 口 | 49
|  | 5 |  | 硬質塩化ビニル管切断工 |  | φ13 | 口 | 3
|  | 6 |  | 硬質塩化ビニル管継手工 |  | φ20 | 口 | 98
|  | 7 |  | 硬質塩化ビニル管継手工 |  | φ13 | 口 | 4
小口径管用
|  | 8 |  | 鋼管ねじ込み接合工 |  | φ20 | 口 | 12
HPPE用(設置・接続含む)
|  | 9 |  | サドル分水栓設置工 |  | φ75×φ20 | 箇所 | 2
栓筐，接合含む
|  | 9 |  | 止水栓設置工 |  | φ20 VP用 | 箇所 | 2
12
|  | 10 |  | 小計
8
11
15
16
【富士川町上下水道課】
（ １９ ）
第 ４ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | Ｎｏ,４－３
入力→ | 4
入力→ | 3 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 20
|  | 1 | 土工
|  | 2 |  | 舗装版切断工(As) |  | t≦15cm | ｍ | 63
|  | 3 |  | 舗装版破砕工(As) |  | t≦10cm | m2 | 19
|  | 4 |  | 掘削工 |  | 機械力 BH | m3 | 16
機械力
|  | 5 |  | 埋戻工 |  | 発生土 BH | m3 | 14
再生クラッシャーラン
|  | 6 |  | 路盤工 |  | RC-40 t=10cm | m2 | 19
再生密粒度
|  | 7 |  | 舗装工 |  | As t=5cm 人力 | m2 | 19
土砂 BH
|  | 8 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 2
|  | 9 |  | 残土処分費 |  | 土砂 | m3 | 2
As塊 BH
|  | 9 |  | 残土処理工 |  | t車 L= km | m3 | 1
|  | 12 |  | 建設廃材処分費 |  | As塊 | m3 | 1
10
|  | 8 |  | 小計
11
|  | 15 |  | 合計
16
【富士川町上下水道課】
（ ２０ ）

## ⑤交通誘導員
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
交通誘導員
交通誘導員 内訳書
第 ５ 号内訳明細書
| 内訳番号 | [11 empty] | Ｎｏ,５－１
入力→ | 5
入力→ | 1 | [5 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 21
|  | 1 |  | 交通誘導員Ｂ |  | 人
2
日数
入力→ |  | 3 |  | 合計
人数
入力→ |  | 4
交通誘導員人数
入力→ |  | 5
12
6
8
9
10
11
13
13
14
15
16
【富士川町上下水道課】
（ ２１ ）

## 技術管理費
※印刷･･･70％
※余白･･･上 1.5 下 0.5 右 1.0 左 1.0
※水平・垂直･･･合わせる
↓ 内訳名称入力
積上技術管理費
積上技術管理費 内訳書
技術管理費内訳明細書
| 内訳番号 | [12 empty] | 技術管理費－１
入力→ | 技術管理費
入力→ | 1 | [6 empty] | 変 更 前 |  |  | 変 更 後 |  |  |  | 一位
|  |  | 工 種 | 名 称 | 形 状 ・ 寸 法 |  | 単位 | [6 empty] | 備 考 | 代価
| 初期頁 | [6 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |  | 番号
入力→ | 22
配水管φ150以下
|  | 1 |  | 通水試験工 |  | 既設と接続して給水車が不要 | ｍ | 151.6
2
|  | 3 |  | 合計
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
【富士川町上下水道課】
（ ２２ ）